## ДО

«Косаня» ЕАД

гр.Мизия,

ул.»Георги Димитров»  № 29

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет: “ Избор на изпълнител по две обособени позиции:  Обособена позиция № 1: Изграждане на локални газови системи за отопление по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.

Обособена позиция № 2: Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента по обособена позиция № 1 както следва:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на Възложителя | Количество Бр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на Кандидата | Количество Бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автосервиз Косаня в гр.Мизия |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на регулатор за висо-ко налягане с обогрев - 220/4bar, 25м³/h | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на филтър високо налягане до 250 бара(пред регулатор ВН) | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на регулатор - налягане втора степен до 0,02 bar(0,002 МРа) | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на филтър и кранове за газ - ниско налягане до 30 бара | 10 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на топлообменник за газ 1" след регулатор високо налягане | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на манометри газови до 100 mbar и 10 bar с кран | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX с холендър 1/2" | 8 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на предпазно -изпускателен клапан | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа с 2 датчици и ел.магнет вентил | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на маркуч за газ до 6 м. с накрайници високо налягане 250 bar | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на бърза връзка високо налягане 250 bar | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подгревателна инсталация против обледяване с помпа | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на разходомер за газ G16- до 25Nм³/h | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба Ø3/4 и Ø1" | 120 м |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател | 8 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW | 8 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател | 8 |  |  |
|  | База Враца в гр. Враца |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на регулатор- налягане от - 5bar до 20mbar(0.02bar) | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа за метан с ел.магн.вентил НО | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на газсигнализаторен датчик за метан за 1 цех | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на манометри газови с кран до 10 bar и 100 mbar | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX 1/2" за излъчвател | 6 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кран сферичен газов с холендър 1/2" | 10 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен клапан | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба : 03/4", 01 1/2" и 02" | 220 м |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател | 6 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW | 3 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 20kW | 3 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател | 6 |  |  |

2. Ценово предложение:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество Бр. | Единична цена в лева без ДДС | Общо цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автосервиз Косаня в гр.Мизия |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на регулатор за висо-ко налягане с обогрев - 220/4bar, 25м³/h | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на филтър високо налягане до 250 бара(пред регулатор ВН) | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на регулатор - налягане втора степен до 0,02 bar(0,002 МРа) | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на филтър и кранове за газ - ниско налягане до 30 бара | 10 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на топлообменник за газ 1" след регулатор високо налягане | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на манометри газови до 100 mbar и 10 bar с кран | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX с холендър 1/2" | 8 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на предпазно -изпускателен клапан | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа с 2 датчици и ел.магнет вентил | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на маркуч за газ до 6 м. с накрайници високо налягане 250 bar | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на бърза връзка високо налягане 250 bar | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подгревателна инсталация против обледяване с помпа | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на разходомер за газ G16- до 25Nм³/h | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба Ø3/4 и Ø1" | 120 м |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател | 8 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW | 8 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател | 8 |  |  |
|  | База Враца в гр. Враца |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на регулатор- налягане от - 5bar до 20mbar(0.02bar) | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа за метан с ел.магн.вентил НО | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на газсигнализаторен датчик за метан за 1 цех | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на манометри газови с кран до 10 bar и 100 mbar | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX 1/2" за излъчвател | 6 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кран сферичен газов с холендър 1/2" | 10 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен клапан | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба : 03/4", 01 1/2" и 02" | 220 м |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател | 6 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW | 3 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 20kW | 3 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател | 6 |  |  |
|  | Обща стойност |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Приемаме следната схема на плащане:

*Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора в срок от 10 (Десет) дни от датата на сключване на договора срещу издадена от страна на Изпълнителя фактура за авансово плащане.

* Окончателно плащане в размер на 50% от стойността на договора в срок от 10 (Десет) дни от датата на окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора при подписване на приемо-предавателен протокол между страните и издадена от страна на Изпълнителя фактура

4.Предлагания от нас срок на изпълнение на техническото задание  е ........... (.........................................) календарни дни след подписване на договора.

5.Предлагания от нас гаранционен  срок е ..........(...........................................................) месеци.

6.Валидност на нашата офертата е ............. (..................................................) календарни дни.

7.Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

8. Приложения към офертата:

8.1.Документ за самоличност на канддидата, когато кандидатът е физическо лице

8.2.Декларация за валиден ЕИК или Удостоверение за актуално състояние издадено от Търговски регистър

8.3.Решение за учредяване

8.4.Договор/ споразумение за създаване на обединение

8.5.Удостоверение от регистър БУЛСТАТ

8.6.Декларация по чл. 22, ал. 2, т.1  от ПМС № 69  от 11.03.2013 г.

8.7.Отчет за приходите и разходите на кандидата за последните три приключени финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

8.8.Декларация за реализирания оборот от доставки, сходни с предмета на настоящата процедура за предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.), -  в оригинал , по образец на Възложителя.

8.9.Декларация – списък на изпълнените договори за последните 3 (три) години, - в оригинал, по образец на Възложителя.

8.10.Референции за добро изпълнение на договорите по декларацията по т.1 – копие, заверено с подпис, печат на кандидата и текст „Вярно с оригинала”.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)